| SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROPOSTA DE PREÇOS |  |  |  |  |  | Licitação por Pregão Eletrônico PGE-RJ nº. 30/2023. Data da Abertura: 16/01/2024 às 13:05 horas. Data da Disputa: 16/01/2024 às 14:00 horas. Requisição nº. PAM 0018/2023 e 0019/2023 Processo nº. SEI-140001/018017/2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A firma ao lado mencionada propõe-se a fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do Pregão Eletrônico PGE-RJ nº 30/2023. |  |  |  |  |  | # CARIMBO DA FIRMA |  |  |  |  |  |  |
| Lote | Especificação |  | Unid | Quant. |  |  | Marca Oferecida | PREÇO COM ICMS (R$) |  | PREÇO SEM ICMS (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total |  |
| - 1 | - Item 1: Lâmpada LED Compacta BIVOLT, Base E-27, Potência de 12W, Fluxo Luminoso igual ou maior que 1104 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor: 6500K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 2: Lâmpada LED Compacta BIVOLT, Base E-27, Potência de 15W, Fluxo Luminoso igual ou maior que 1350 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor: 6500K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 3: Lâmpada LED Compacta BIVOLT, Base E-27, Potência de 14W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 1507 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor: 6500K, Vida útil: 25000 horas |  | - UM | - 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 4: Lâmpada LED Compacta BIVOLT, Base E-27, Potência de 30W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 2700 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor: 6500K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 5: Lâmpada LED Dicroica BIVOLT, Dimerizável,Base GU-10, Potênciade 6,5W, FluxoLuminoso igual oumaior que 525 lumens,Cor Amarela,Temperatura da Cor:2700K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Global do Lote por Extenso: |  | - ........ | - ......... |  |  | - ......... |  |  |  |  |  |
| 2 | - Item 1: Lâmpada LED PAR20, BIVOLT, Dimerizável, Base E-27, Potência de 8W, Fluxo Luminoso igual ou maior que 525 lumens, Cor Branco Quente, Temperatura da Cor: 3000K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 2: Lâmpada LED PAR30,BIVOLT, Dimerizável, Base E-27, Potência de 9W, Fluxo Luminoso igual ou maior que 715 lumens, Cor Branco Quente, Temperatura da Cor: 3000K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Global do Lote por Extenso: |  | - ........ | - ......... |  |  | - ......... |  |  |  |  |  |
| 3 | - Item 1: Lâmpada LED Tubular T5 com comprimento 1200mm, Base G5, Potência de 18W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 2000 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor:4000K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 2: Lâmpada LED Tubular T5 com comprimento 550mm, Base G5,Potência de 9W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 1000 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor:4000K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 3: Lâmpada LED Tubular T8 com comprimento de 600mm, Base G13,Potência de 10W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 1000 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor:4000K, Vida útil: 25000 horas. |  | - UM | - 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Item 4: Lâmpada LED TubularT8 com comprimento de 1200mm, Base G13,Potência de 16W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 2500 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor:4000K, Vida útil:25000 horas. |  | - UM | - 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Global do Lote por Extenso: |  | - ........ | - ......... |  |  | - ......... |  |  |  |  |  |
| 4 | Item 1: Lâmpada LED PL-C, BIVOLT, Base G24q-3, Potência de 9W, Fluxo Luminoso igual ou maior a 950 lumens, Cor Branca, Temperatura da Cor:4000 K, Vida útil30000 horas. |  | - UM | - 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Global do Lote por Extenso: |  | - ........ | - ......... |  |  | - ......... |  |  |  |  |  |
| 5 | Item 1: Cabo Elétrico Unipolar, Material Condutor: Cobre, Tempera: Mole, Seção Nominal (mm²):2,5mm², Encordoamento: Classe5. Material Isolação: Cloreto de Polivinila (PVC), Tensão: 750V, Resistência Chama: Cabo Unipolarresistente a chama, Cor: Vermelho, Acondicionado em rolo de 100 metros. |  | - ROLO | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item 2: Cabo Elétrico Unipolar,Material Condutor: Cobre, Tempera: Mole, Seção Nominal (mm²):2,5mm²,Encordoamento: Classe5, Material Isolação: Cloreto de Polivinila(PVC), Tensão: 750V,Resistência Chama: Cabo Unipolarresistente a chama, Cor: Azul, Acondicionado em rolo de 100 metros. |  | - ROLO | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item 3: Cabo Elétrico Unipolar, Material Condutor: Cobre, Tempera: Mole, Seção Nominal (mm²):4,0 mm²,Encordoamento: Classe5, Material Isolação: Cloreto de Polivinila(PVC), Tensão: 750V,Resistência Chama: Cabo Unipolarresistente a chama, Cor:Vermelho, Acondicionado em rolo de 100 metros. |  | - ROLO | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item 4: Cabo Elétrico Unipolar, Material Condutor: Cobre, Tempera: Mole, Seção Nominal (mm²):4,0 mm², Encordoamento: Classe5, Material Isolação: Cloreto de Polivinila(PVC), Tensão: 750V,Resistência Chama: Cabo Unipolarresistente a chama, Cor: Azul, Acondicionado em rolo de 100 metros. |  | - ROLO | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item 5: Cabo Elétrico Unipolar, Material Condutor: Cobre, Tempera: Mole, Seção Nominal (mm²):4,0 mm²,Encordoamento: Classe5, Material Isolação: Cloreto de Polivinila(PVC), Tensão: 750V,Resistência Chama: Cabo Unipolarresistente a chama, Cor: Verde, Acondicionado em rolo de 100 metros. |  | - ROLO | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preço Global do Lote por Extenso: |  | - ........ | - ......... |  |  | - ......... |  |  |  |  |  |
|  |  | - OBSERVAÇÕES - 1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá; - - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais; - 2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos. - 3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 12.1, “c”, do Edital. - 4ª A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. |  |  | Prazo de Entrega: De acordo com o Cronograma de Entrega do Termo de Referência. - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. - Local de Entrega: Rua do Carmo, nº 27, Centro, Rio de Janeiro – RJ - Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. - Em, _____ / _____ / _______ - _______________________________________ Firma Proponente |  |  |  |  |  |  |  |

|  | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROPOSTA DE PREÇOS | Licitação por Pregão Eletrônico PGE-RJ nº. 30/2023. Data da Abertura: 16/01/2024 às 13:05 horas. Data da Disputa: 16/01/2024 às 14:00 horas. Requisição nº. PAM 0018/2023 e 0019/2023 Processo nº. SEI-140001/018017/2023 |
| --- | --- | --- |
| INFORMAÇÕES |  |  |
|  | DADOS BANCÁRIOS / LICITANTE: Banco (Nome/Número): Ag. (Nome/Número): Conta Corrente nº.: Telefone/Licitante: E-mail/Licitante: Contato/Licitante: INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPERJ CNPJ: 08.778.206/0001-59 INSC. ESTADUAL: ISENTO END.: RUA DO CARMO, 27 – CENTRO – RJ - CEP 20.011-020. |  |
|  | Data _____/_____/_____ | ___________________________________ Proponente - Assinatura responsável |