## Plan1
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|  | COORDENADORIA DE ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS |  |  |  | ANEXO 13
|  | OBRA: Ampliação da Sede da PGE no Distrito Federal |  |  |  | BASE:
|  | LOCAL: Setor Administrativo Federal, Quadra 02, Lote 04, s 301 e 304 Brasília - DF |  |  |  | SBC JUL/16
SINAPI JUL /16
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INFORMAR "COM ou SEM DESONERAÇÃO"
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | $ UNIT | $ TOTAL
Categoria 01: Serviços de Escritório - Projetos
01.01 | SBC 000031 | Projeto executivo de arquitetura acima de 400m² | m² | 510.35
01.02 | SBC 000504 | Projeto executivo de instalação de incêndio até 750m² | m² | 510.35
01.03 | SBC 000069 | Projeto executivo instalações elétricas baixa tensão até 400m² 1 | m² | 510.35
01.04 | SBC 000067 | Projeto executivo de instalação lógica acima de 400m² | m² | 510.35
01.05 | SBC 000073 | Projeto executivo contratado de instalação ar condicionado - Sala 301 | m² | 269.07
|  |  | Total da categoria 01: |  |  | 0
Categoria 02: Canteiro de Obra
02.01 | SBC 016500 | Placa de responsabilidade técnica em obras | m² | 1
|  |  | Total da categoria 02: |  |  | 0
Categoria 03: Transportes
03.01 | SINAPI MOVT 72881 | Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km ) | m3 x km | 2878.0857
03.02 | SINAPI MOVT 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 | m3 | 95.9362
|  |  | Total da categoria 03: |  |  | 0
Categoria 04: Serviços Complementares
04.01 | SINAPI SERT 85378 | Desmontagem e remoção de painéis de divisórias em madeira (painel em madeira hall sala 301) | m² | 12.74
04.02 | SINAPI SERP 85367 | Demolição de piso em ladrilho com argamassa | m² | 12.38
04.03 | SINAPI SERP 85371 | Remoção de piso em carpete | m² | 198.44
04.04 | SBC 022090 | Retirada piso elevado | m² | 218.7
04.05 | SINAPI SERP 73801/002 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm | m² | 32.7
04.06 | SINAPI SERP 73895/001 | Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento | m² | 16.49
04.07 | SINAPI SERP 73616 | Demolição de concreto simples | m3 | 2.47
04.08 | SINAPI SERP 85421 | Remoção de vidro comum (espelho IS Fem sala 301) | m² | 3.76
04.09 | SINAPI PINT 72125 | Remoção de pintura PVA/Acrílica | m² | 506.67
04.10 | SINAPI PARE 72178 | Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos | m² | 312.79
04.11 | SINAPI SERP 85372 | Demolição de forro de gesso | m² | 239.6
04.12 | SBC 022355 | Retirada de dispositivos de retorno, aspiração e extravasão | un | 55
04.13 | SBC 022031 | Retirada quadros eletricos com ate 18 disjuntores | un | 2
04.14 | SBC 022780 | Remocao de pontos de instalação eletrica | un | 106
04.15 | SBC 023076 | Revestimentos - desmontagem de forro removível tipo pacote | m² | 137.13
04.16 | SBC 023075 | Revestimentos - remontagem de forro removível tipo pacote | m² | 137.13
04.17 | SINAPI SERP 85408 | Remoção de peitoril em mármore ou granito | m² | 7.662
04.18 | SINAPI SERP 72242 | Retirada de rodapés de madeira, inclusive retirada de cordão | m² | 19.36
04.19 | SINAPI ESQV 72142 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | un | 22
04.20 | SINAPI ESQV 72143 | Retirada de batentes de madeira | un | 22
04.21 | SBC 022335 | Remoção de aparelhos de ar condicionado e instalações | un | 8
04.22 | SINAPI SERP 85332 | Retirada de aparelhos de iluminação com reaproveitamento de lâmpadas | un | 106
04.23 | SINAPI SERP 85416 | Remoção de tomadas ou interruptores elétricos | un | 46
04.24 | SBC 022921 | Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao | m³ | 95.9362
04.25 | SINAPI SERP 85387 | Remoção manual de entulho | m³ | 95.9362
04.26 | SINAPI SEDI 73948/008 | Limpeza vidro comum | m² | 149.63
04.27 | SINAPI SEDI 73948/013 | Limpeza piso placa de borracha | m² | 410.82
04.28 | SINAPI SEDI 74086/001 | Limpeza de louças e metais | un | 32
04.29 | SINAPI SEDI 73948/003 | Limpeza azulejo | m² | 142.5
04.30 | SINAPI SEDI 73948/009 | Limpeza forro | m² | 424.55
04.31 | SINAPI SEDI 73948/011 | Limpeza piso cerâmico | m² | 22.02
04.32 | SBC 017137 | Carga descarga materiais em geral (mao-de-obra) (para mudança) | m³ | 43
04.33 | SINAPI SEDI 90776 | Encarregado geral com encargos | h | 792
04.34 | SINAPI SEDI 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares | h | 264
04.35 | SINAPI SEDI 90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 264
04.36 | COMP PGE 01 | Administração local | mês | 6
|  |  | Total da categoria 04: |  |  | 0
Categoria 05: Alvenarias e Divisórias
05.01 | SBC 90041 | Parede dupla 10cm, painel gesso 12,5mm - com montante em perfil metálico alumínio AL 60/6 | m² | 311.21
|  |  | Total da categoria 05: |  |  | 0
Categoria 06: Revestimentos
06.01 | SINAPI REVE 73986/001 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 4.15
06.02 | SINAPI REVE 72197 | Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra | m² | 30.12
06.03 | SBC 120068 | Teto com fibraroc integrado a perfil cartola aluminio | m² | 396.57
06.04 | cotação PGE | Forro em painéis quadrados de madeira aglomerada revestida com folha natural de madeira Nogueira americana, acabamento liso, dimensões 625x625mm, espessura final de 16mm, sistema de sustentação ocluso com perfis "T" ocultos. Ref.: Hunter Douglas linha Tile Natura ou similar | m² | 23.83
06.05 | SINAPI PISO 87622 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. AF_06/2014 | m² | 6.18
06.06 | SBC 170069 | Cerâmica 35x35cm Incefra 30600 PEI III ou similar | m² | 6.18
06.07 | SINAPI PISO 84162 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola | m | 373.51
06.08 | SBC 170212 | Piso elevado em chapas de aço pisoAG removíveis-piso tapete | m² | 218.7
06.09 | cotação PGE | Piso em réguas vinílicas com espessura mínima de 4mm, capa de uso mínima 0,5mm. Ref.: Tarkett linhas linha Square coleção SET COR 24025673 ou similar | m² | 410.82
06.10 | cotação PGE | Carpete para tráfego comercial pesado (aplicação 5), ref.: Beaulieu linha Tendecy cor Connect 105 Dubai ou similar | m² | 51.25
|  |  | Total da categoria 06: |  |  | 0
Categoria 07: Esquadrias, Vidraças e Ferragens
07.01 | SINAPI ESQV 85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 3.76
07.02 | SINAPI ESQV 72118 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 21.56
07.03 | SBC 110051 | Porta completa madeira 1 fl.0,80x2,10m-rev.laminado-bandeira | un | 4
07.04 | SBC 140026 | Dobradiça 3.1/2"x3" latão polido | un | 21
07.05 | SBC 110265 | Marco/aduela/batente/caixonete - madeira de lei 0,80x2,10m | un | 7
07.06 | SINAPI ESQV 72144 | Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material | un | 7
|  |  | Total da categoria 07: |  |  | 0
Categoria 08: Instalações elétricas
08.01 | SBC 060005 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenarias com talhadeira | m | 9
08.02 | SBC 061484 | Quadro geral de baixa tensao tipo QGBT | un | 2
08.03 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalacao | un | 17
08.04 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalacao | un | 2
08.05 | SBC 060207 | Ponto de luz em teto material aparente caixa e fiacao | un | 85
08.06 | SBC 061214 | Interruptor simples com 1 tecla, completo com tampa | un | 18
08.07 | SBC 061081 | Eletroduto PVC rigido 3/4"" | m | 27
08.08 | SBC 061012 | Caixa passagem PVC 4x4"" | un | 18
08.09 | SBC 061551 | Eletroduto flexivel sealtube 1"" | m | 195.5
08.10 | SBC 061400 | Caixa ferro esmaltado 4"x2" | un | 18
08.11 | SBC 061804 | Curva eletroduto PVC 3/4"" | un | 36
08.12 | SBC 061856 | Condulete aluminio tipo X - 3/4"" | un | 18
08.13 | SBC 061859 | Condulete aluminio tipo C/LB/LL/LR - 3/4"" | un | 67
08.14 | SBC 061482 | Haste aterramento 3/4 coperweld 40-3 metros | un | 2
08.15 | SBC 23555 | Fio termoplastico 1,5mm2 a 6mm2 colocado em dutos | m | 80
08.16 | SBC 063025 | Conector cabo cobre 6mm2 de compressao | un | 2
08.17 | SBC 061806 | Ponto de antena TV por assinatura caixa 4x4-1,0 piso | un | 1
08.18 | SBC 059106 | Placa com um furo imperia branco iriel p/ saida cabo antena | un | 1
08.19 | SBC 062183 | Tomada embutir no piso | un | 17
08.20 | SBC 061104 | Rede ponto energia prateleiras loja comercial | un | 3
08.21 | SBC 061107 | Eletrocalha 100x500mm com fixacao | m | 60
08.22 | SBC 060418 | Luminaria emergência indicativo de escape circuito 24V | un | 4
08.23 | SBC 060114 | Spot direcionável linha Standard branco par 38 quadrado - 61 | un | 10
08.24 | COMP PGE 02 | Luminaria embutir fluorescente dupla 4x16W com lâmpada | un | 46
08.25 | SBC 061468 | Conexao para eletrocalha perfurada 100x50cm | un | 4
08.26 | SBC 062562 | Terminal para eletrocalha 100x50cm | un | 2
08.27 | SBC 067651 | Detector ionico de fumaca | un | 12
|  |  | Total da categoria 08: |  |  | 0
Categoria 09: Instalações mecânicas
09.01 | SBC 070998 | Termostato para controle de fan&coil | un | 2
09.02 | SBC 070964 | Duto TDC ch galv 24 soldada sem isolamento | kg | 100
09.03 | SBC 070059 | Chumbador Walsywa cbe 3/8""x80+prisioneiro 5.6 | un | 125
09.04 | SBC 070086 | Fita plastica 1/2"" para engravatamento de dutos | m | 1000
09.05 | SBC 070162 | Registro gaveta bronze bruto 2.1/2""(espera ramais secundari | un | 2
09.06 | SBC 070186 | Pre-filtro com armacao 25x20x2"" | un | 12
09.07 | SBC 070200 | Difusor de insuflamento 300x300mm | un | 18
09.08 | SBC 070202 | Grelha de retorno 300x250mm | un | 10
09.09 | SBC 070208 | Quadro eletrico para ventilador | un | 1
09.10 | SBC 070362 | Duto ar condicionado ch.aco 26-manta lan/vd.papel alum.-kg/m | m | 100
09.11 | SBC 070608 | Bracadeira para dutos ar condicionado-cantoneira 3/4""xl/8"" | cj | 250
09.12 | SBC 070697 | Manometro diam. 55mm de 01 a 10 kgf/cm2 | un | 2
09.13 | SBC 070835 | Interligacoes eletricas para fan&coil | un | 1
09.14 | SBC 070230 | Damper de laminas opostas para acionamento motorizado | un | 1
09.15 | SBC 011146 | Eletricista-servico empreitado-ap.ar condicionado (70604) | un | 8
|  |  | Total da categoria 09: |  |  | 0
Categoria 10: Instalações de lógica e elétrica estabilizada
10.01 | SBC 059870 | Desativacao de instalacoes eletricas/logica/telefonia | m² | 241.28
10.02 | SBC 059250 | Patch panel 24 portas cat 6 19", altura 1U | un | 7
10.03 | cotação PGE | Voice panel 30 portas | un | 1
10.04 | cotação PGE | Gerenciador de cabos horizontal com tampa | un | 9
10.05 | SBC 059503 | Tomada femea RJ-45 | un | 115
10.06 | COMP PGE 03 | Cabo UTP categoria 6 | m | 3600
10.07 | SBC 059211 | Cabo telefônico CI de 30 pares | m | 60
10.08 | SBC 062442 | Ponto tomada telefone embutida no piso | un | 21
10.09 | SBC 062255 | Logica-ponto de tomada para CPD em condulete top 3/4"" exter | un | 94
10.10 | cotação PGE | Line Cord RJ45 Cat6 | un | 106
10.11 | cotação PGE | Line Cord RJ11 (telefonia) | un | 21
10.12 | cotação PGE | Patch Cord Cat6 (78 azul, 21 amarela) | un | 177
10.13 | SBC 059334 | Caixa de logica de embutir em piso | un | 50
10.14 | SBC 059085 | Rack D=19"" para patch-painel switch equip.dados/voz, 40U | un | 2
10.15 | cotação PGE | Bandeja fixa para rack 19" | un | 2
10.16 | SBC 062702 | Calha metalica para piso elevado 100x50mm srs 1800-3 sisa | m | 120
10.17 | SBC 060005 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenarias com talhadeira | m | 9
10.18 | SBC 061484 | Quadro geral de baixa tensao tipo QGBT | un | 2
10.19 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalacao | un | 17
10.20 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalacao | un | 2
10.21 | SBC 061482 | Haste aterramento 3/4 coperweld 40-3 metros | un | 2
10.22 | SBC 023555 | Fio termoplastico 1,5mm2 a 6mm colocado em dutos | m | 850
10.23 | SBC 061551 | Eletroduto flexivel sealtube 1"" | m | 350
|  |  | Total da categoria 10: |  |  | 0
Categoria 11: Pinturas
11.01 | SBC 180007 | Preparo de parede com massa pva coral (18l) sobre reboco | m² | 933.78
11.02 | SBC 180601 | Pintura acrilica acetinada 3 demãos + massa fina + selador | m² | 933.78
11.03 | SBC 180059 | Pintura verniz em rodapes de madeira | m | 373.51
|  |  | Total da categoria 11: |  |  | 0
Categoria 12: Marcenaria
12.01 | cotação PGE | Execução e remanejamento de módulos de estantes e móveis para sala de reunião, incluindo painel e prateleiras | un | 1
|  |  | Total da categoria 12: |  |  | 0
|  |  | Todas as categorias: |  |  | 0
|  |  | BDI: |  |  | ___%
Total do orçamento:
Observação: Este orçamento foi elaborado tomando-se como base as composições de custos dos catálogos do SINAPI e SBC do Distrito Federal.

## Plan3
060588 | LUMINARIA EMBUTIR FLUORESCENTE DUPLA 4x16W COM LAMPADA |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
002028 | CABO FLEXIVEL CORDPLAST 450/750V - 3x1,5mm2 (14 AWG) | M | 3 | 0,3000 | 0.9
008661 | REATOR INTRAL EL 2x16W | UN | 41.46 | 2,0000 | 82.92
040524 | ABRACADEIRA PARA FLUORESCENTES | UN | 0.32 | 8,0000 | 2.56
040525 | SOQUETE COM RABICHO/TOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE | UN | 4.59 | 8,0000 | 36.72
047068 | LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT | UN | 15.66 | 4,0000 | 62.64
68420 | LUMINARIA EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES | UN | 224.84 | 1 | 224.84
099250 | ELETRICISTA | H | 5.03 | 3,5170 | 17.69
099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 3.44 | 3,9570 | 13.61
| LEIS SOCIAIS (86.34%) |  | 0 | 0,0000 | 27.02
| TOTAL : |  |  |  | 468.9